АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УГРАНСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ____________ №  ____

Об утверждении механизма оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

В целях обеспечения устойчивого теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования, в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской федерации 12 марта 2013 года №103, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования «Угранский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Глава и муниципального образования

«Угранский район» Смоленской области                                         Н.С. Шишигина

| Отп. 1 экз. – в дело Исп. Потапенкова Е.С. тел. 4-14-44 «___»__________ | Разослать: райсовету, райпрокуратуре, отделу по строительству, транспорту, связи, энергетике и ЖКХ, |
| --- | --- |
| ВИЗА: Морозова Г.Н. (начальник отдела) Баринова Н.В. (управляющая делами) | ____________________ «___» ________ ____________________________ «___» _______ |

Приложение №1 к постановлению Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области от _________ № _____

Механизм оперативно-диспетчерского управления

в системе теплоснабжения на территории муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

- Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Абонентов тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение Потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения Потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение  главы администрации ответственного за жизнеобеспечение поселения.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам Потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения Потребителей в обязательном порядке информируется единая диспетчерская служба муниципального образования «Угранский район».

2.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии Абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций по согласованию с потребителями тепловой  энергии.

2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы организаций.

2.5. Отключение систем  отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, сельских  коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением диспетчерскую службу муниципального образования  и Абонентов (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.8. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток, довести информацию о времени ликвидации аварии в ЕДДС муниципального образования.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) Потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций подают заявку единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования и информируют Абонентов за 5 дней до намеченных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе Потребителей, производится с обязательным информированием Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования  за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники поселений, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования  об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования  об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией поселения вводит ограничение отпуска тепловой энергии Потребителям, одновременно извещая об этом Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования.

3.6. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке Абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица Абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования.

Схема оперативно-диспетчерского управления в системах тепло-, водо-, электроснабжения

муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

# Text boxes

Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству

тел./факс: (481 2) 65-89-25, 65-85-19.

Хомяков Артем Викторович, главный специалист отдела эксплуатации объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, тел. (481 2)20-46-28

Администрация  района

дежурный ЕДДС, тел.2-01-12

Обращения граждан и юридических лиц

Обращения жильцов

Ресурсоснабжающая  организация (водоснабжение, водоотведение)

ООО «Угранское коммунальное предприятие»

Ген. директор Бакутов Владимир Владимирович, тел.   4-29-82

дежурный  тел.     4-19-50

Ресурсоснабжающие организация (электроснабжение)

Угранский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

начальник -  Кадыкова Елена Пайлаковна, тел. 4-15-05

диспетчерская служба,  тел.4-15-06

| Ресурсоснабжающие организация (теплоснабжение) |
| --- |
| Угранск ий участок ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» начальник - Шарыгин Николай Григорьевич, тел.4-29-45 | ООО «Смоленская биоэнергетическая компания», Главный инженер - Смолевский Денис Владимирович, тел. +7 915-632-72-39 |